Приложение № 2

к постановлению №467 от 15.10.2019

**Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения,**

**состав и описание иного имущества**

Состав и описание объекта Соглашения

Тепловые источники:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объект (производственное (диспетчерское) наименование теплового источника)** | **Адрес** | **Технико-экономические показатели** |
| 1 | Котельная «23 квартал» | Архангельская область, Вельский р-н, г. Вельск, ул. К.Маркса, д 22Б | Установленная мощность – 0,5 Гкал/ч |
| 2 | Котельная «64 квартал» | Архангельская область, Вельский р-н, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 37б, 64 квартал | Установленная мощность – 2,58 Гкал/ч |
| 3 | Котельная «65 квартал» | Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Строителей, д. 6 а | Установленная мощность – 0,96 Гкал/ч |
| 4 | Котельная «66 квартал» | Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул. Гайдара, д 16В | Установленная мощность – 3,39 Гкал/ч |
| 5 | Котельная «67 квартал» | Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Дзержинского, д 134А | Установленная мощность – 2,0 Гкал/ч |
| 6 | Котельная «Вспомогательная школа» | Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Дзержинского, д 138А | Установленная мощность – 2,5 Гкал/ч |
| 7 | Котельная «Геологов» | Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Геологов, д 2В | Установленная мощность – 1,5 Гкал/ч |
| 8 | Котельная «ПНИ (ДИП)» | Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Дзержинского, д 197Б | Установленная мощность – 4,0 Гкал/ч |
| 9 | Котельная «ДРСУ» | Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Пушкина, д 6Б | Установленная мощность – 0,85 Гкал/ч |
| 10 | Котельная «Кирова» | Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Кирова, д 12Д | Установленная мощность – 2,0 Гкал/ч |
| 11 | Котельная «Общежитие» | Архангельская область, Вельский р-н,г г Вельск, ул Комсомольская, д 49Б | Установленная мощность – 0,04 Гкал/ч |
| 12 | Котельная «Солнечный» | Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Энтузиастов, д. 17а | Установленная мощность – 0,5 Гкал/ч |
| 13 | Котельная «Школа № 1» | Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Кирова, д 6А | Установленная мощность – 2,5 Гкал/ч |
| 14 | БМК «ПУ-29» | Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул. Революционная, д. 73, строение 1 | Установленная мощность – 1,5 Гкал/ч |
| 15 | БМК «Агролицей № 45» | Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул. Дзержинского, д. 201, строение 12 | Установленная мощность – 2,2 Гкал/ч |
| 16 | Котельная «Сосновка» | Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, МО «Вельское», пер. Сосновка, д. 13, строение №5 | Установленная мощность – 1,34 Гкал/ч |
| 17 | Котельная «Заводская» | Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Заводская, д.50А (предыдущ.адрес: пос.Заводской, д.50А) | Установленная мощность – 0,76 Гкал/ч |

**Здания / сооружения в составе тепловых источников:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, оборудование объекта | Год ввода в экс­плуа­тацию | Техниче­ская харак­теристика (площадь, м2 | Техническое состоя­ние объекта и оборудования/  Износ | Сведения о потерях | Сведения о ремонтах | Реквизиты правоус­танавливающего до­кумента и документа о государственной регистрации | Балансовая стоимость/Инв. номер |
| 1 | Здание котельной  (с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Гагарина, д.37-6, квартал 64  Кадастровый номер 29:01:190157:221 | 2010 | 431,7 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №529308 от 13.10.2010 г. |  |
| 2 | Здание котельной  (с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Карла Маркса, д.22-Б  Кадастровый номер  29:01:190123:76 | 2010 | 78,8 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №484368 от 18.06.2010 г. |  |
| 3 | Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.134-А  Кадастровый номер  29:01:190303:77 | 2010 | 229,8 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №484492 от 23.06.2010 г. |  |
| 4 | Часть здания котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Геологов, д. 2-В  Кадастровый номер  29:01:190505:18 | 2010 | 165,9 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №578831от 23.02.2011 г. |  |
| 5 | Здание котельной вспомогательной школы с пристройкой (с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.138-А  Кадастровый номер  29:01:190304:157 | 2010 | 213,0 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №580955 от 21.03.2011 г. |  |
| 6 | Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Пушкина, д.6-Б  Кадастровый номер  29:01:190127:49 | 2010 | 125,4 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №484367 от 18.06.2010 г. |  |
| 7 | Здание котельной (с оборудованием) , адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.197-Б  Кадастровый номер  29:01:190308:73 | 2010 | 456,5 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №484493 от 23.06.2010 г. |  |
| 8 | Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Кирова, д.12-Д  Кадастровый номер  29:01:190401:132 | 2010 | 176,3 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №484370 от 18.06.2010 г. |  |
| 9 | Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Кирова, д.6-А  Кадастровый номер  29:01:190401:124 | 2010 | 140,1 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №484369 от 18.06.2010 г. |  |
| 10 | Здание котельной(с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Гайдара, д.16-в  Кадастровый номер  29:01:190302:87 | 2010 | 464,4 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №484360 от 18.06.2010 г. |  |
| 11 | Часть здания котельной квартал 1(с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Набережная, д.56  Кадастровый номер  29:01:190101:69 | 2010 | 123,6 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №580732 от 28.03.2011 г. |  |
| 12 | Здание котельной(с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Строителей, д.6-а  Кадастровый номер  29:01:190301:172 | 2010 | 73,8 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №484361 от 18.06.2010 г. |  |
| 13 | Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Энтузиастов, д.17-а  Кадастровый номер  29:01:190508:18 | 2010 | 37,0 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №484314 от 08.06.2010 г. |  |
| 14 | Помещение котельной(с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Комсомольская, д.49-б  Кадастровый номер  29:01:000000:3834 | 2010 | 11,6 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №580733 от 28.03.2011 г. |  |
| 15 | Здание теплового пункта (с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, пер. Попова, д. б/н  Кадастровый номер  29:01:190160:937 | 2010 | 64,6 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №514573 от 13.10.2010 г. |  |
| 16 | Здание блочной автоматизированной газовой котельной (с оборудованием),  адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.201, стр.12  Кадастровый номер  29:01:190308:82 | 2011 | 66,6 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области от 15.03.2007 г. № 336-16-ОЗ  2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №011488 от 28.05.2014 г. |  |
| 17 | Здание блочной газовой котельной (с оборудованием), Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Революционная, д.73, стр.1  Кадастровый номер  29:01:190147:49 | 2011 | 47,9 кв.м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области от 15.03.2007 г. № 336-16-ОЗ  2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №011159 от 28.05.2014 г. |  |
| 18 | Здание котельной (с оборудованием) Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Сосновка, д.13  Кадастровый номер  29:01:190501:174 | 1971 | 130,7 кв.м | Удовлетворительное |  |  | Собственность, №29:01:190501:174-29/002/2017-4 от 27.11.2017 г. |  |
| 19 | Здание котельной (с оборудованием) Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Заводская, д.50А (предыдущ.адрес: пос.Заводская, д.50А)  Кадастровый номер  29:01:190605:125 | 2010 | 100,2 кв.м | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии К №031219 от 07.10.2015 г. |  |

**Котлы в составе тепловых источников:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес | Наименование оборудования/  количество в штуках | Техническое состояние/примечание |
| 1 | Здание котельной  Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Гагарина, д.37-6, квартал 64 | Газовый котел «Факел»/3 | удовлетворительное, рабочее, Котел № 3 требует ремонта |
| 2 | Здание котельной  Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Карла Маркса, д.22-Б | Энергия 3М/1  Стальной цельносварной котел/1 | удовлетворительное, рабочее |
| 3 | Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.134-А | Котел «Энергия 3М»/4 | удовлетворительное, рабочее |
| 4 | Часть здания котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Геологов, д. 2-В | Котел «Энергия 3М»/3 | удовлетворительное, рабочее |
| 5 | Здание котельной вспомогательной школы с пристройкой, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.138-А | Котел «Энергия 3М»/4 | удовлетворительное, рабочее |
| 6 | Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Пушкина, д.6-Б | Котел «Энергия 3М»/2  Котел «Универсал-5»/1 | удовлетворительное, рабочее |
| 7 | Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.197-Б | Котел «Энергия 3М»/8 | удовлетворительное, рабочее |
| 8 | Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Кирова, д.12-Д | Котел «Энергия 3М»/4 | удовлетворительное, рабочее |
| 9 | Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Кирова,д.6-А | Котел «Энергия 3М»/4  Котел «Универсал-5»/1 | удовлетворительное, рабочее |
| 10 | Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Гайдара, д.16-в | Котел «Энергия 3М»/6 | удовлетворительное, рабочее |
| 11 | Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск,  ул. Строителей, д.6-а | Котел «Энергия 3М»/2 | удовлетворительное, рабочее |
| 12 | Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Энтузиастов, д.17-а | Котел «Энергия 3М»/2 | удовлетворительное, рабочее |
| 13 | Помещение котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск,  ул. Комсомольская, д.49-б | Котел «КВ»/2 | удовлетворительное, рабочее |
| 14 | Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, МО «Вельское», пер. Сосновка, д. 13, строение № 5 | Котел «КВр-1,16»/1  Котел «Универсал 6М»/1 | удовлетворительное, рабочее |
| 15 | Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Заводская, д.50А | Котел «Энергия 3М»/2 | удовлетворительное, рабочее |
| 16 | Оборудование, расположенное в котельной Вельского лесничества по адресу: Архангельская область, г.Вельск, ул. Революционная, д. 17А | Котел «Универсал-6»/2 | удовлетворительное, рабочее |
| 17 | Котельная «Агролицей № 45» по адресу: г. Вельск, ул. Дзержинского, 201, стр. 12 | Водогрейный котел REX 130, ICI CALDAIE/2 | удовлетворительное, рабочее |
| 18 | Котельная «ПУ-29» по адресу: г. Вельск, ул. Революционная, 73, стр. 1 | Водогрейный котел – Logano SK725/1260 л. BBT, Германия/1 | удовлетворительное, рабочее |

Тепловые сети:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, оборудование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика  (протяженность, м; ) | Техническое состоя­ние объекта и оборудования / Износ | Сведения о потерях | Сведения о ремонтах | Реквизиты правоустанавливающего документа и документа о государственной регистрации | Балансовая стоимость / Инв. номер |
| 1 | Наружная сеть теплоснабжения  (23 квартал), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск  Кадастровый номер 29:01:190123:68 | 2011 | 394,2 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №580861 от 01.04.2011 г. |  |
| 2 | Наружная сеть теплоснабжения (п. Солнечный), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск  Кадастровый номер 29:01:000000:1811 | 2011 | 348,4 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №589456 от 04.04.2011 г. |  |
| 3 | Наружная сеть теплоснабжения (ЦТП-2), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Октябрьская, Комсомольская  Кадастровый номер 29:01:000000:3691 | 2011 | 591,5 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №608029 от 07.06.2011 г. |  |
| 4 | Наружная сеть теплоснабжения и горячего водоснабжения (ЦТП-1), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, Гагарина, Октябрьская  Кадастровый номер 29:01:000000:3681 | 2011 | 1163,4 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №608030 от 07.06.2011 г. |  |
| 5 | Наружная сеть теплоснабжения и горячего водоснабжения (ЦТП 41 квартал), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск  Кадастровый номер 29:01:000000:1848 | 2011 | 568,4 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №564647 от 27.01.2011 г. |  |
| 6 | Наружная сеть теплоснабжения  (64 квартал), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск  Кадастровый номер:  29:01:000000:1876 | 2011 | 1572,3 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №564650 от 28.01.2011 г. |  |
| 7 | Наружная сеть теплоснабжения (ЦТП-3), адрес: Архангельская область, Вельский район, МО "Вельское», г.Вельск  Кадастровый номер 29:01:000000:3673 | 2011 | 4464,2 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №589372 от 12.04.2011 г. |  |
| 8 | Наружная сеть теплоснабжения  (ЦТП 9 квартал), адрес: Архангельская область, Вельский район, МО "Вельское», г.Вельск  Кадастровый номер 29:01:000000:3674 | 2011 | 655,2 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №564652 от 28.01.2011 г. |  |
| 9 | Наружная сеть теплоснабжения (Спецстрой), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск  Кадастровый номер 29:01:000000:1814 | 2011 | 267,5 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №580860 от 01.04.2011 г. |  |
| 10 | Наружная сеть теплоснабжения (Вспомогательная школа), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск  Кадастровый номер: 29:01:000000:3690 | 2011 | 1140,7 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №608245 от 07.06.2011 г. |  |
| 11 | Наружная сеть теплоснабжения  (Детский сад №1), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск Кадастровый номер 29:01:000000:1896 | 2011 | 943,4 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №589459 от 04.04.2011 г. |  |
| 12 | Наружная сеть теплоснабжения, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Пушкина  Кадастровый номер: 29:01:000000:3654 | 2011 | 533,3 м | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №564648 от 27.01.2011 г. | № 29-29-02/027/2012-014 от 06.12.2012 (Собственность) |
| 13 | Наружная сеть теплоснабжения (Терапия), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск  Кадастровый номер 29:01:000000:1895 | 2011 | 712,3 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №589457от 04.04.2011 г. |  |
| 14 | Наружная сеть теплоснабжения (ПНИ), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, Чехова Кадастровый номер 29:01:000000:3684 | 2011 | 888,2 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №608242 от 07.06.2011 г. |  |
| 15 | Наружная сеть теплоснабжения (Кирова), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск  Кадастровый номер 29:01:190402:150 | 2011 | 2029,0 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №564648 от 27.01.2011 г. |  |
| 16 | Наружная сеть теплоснабжения  (ЦТП ЦРБ), адрес: Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО Вельск, г.Вельск, Революционная, Конева, Октябрьская  Кадастровый номер 29:01:000000:3685 | 2011 | 2441,3 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №608241от 07.06.2011 г. |  |
| 17 | Наружная сеть теплоснабжения (Школа №1), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск  Кадастровый номер 29:01:000000:1890 | 2011 | 1170,2 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №589457от 04.04.2011 г. |  |
| 18 | Наружная сеть теплоснабжения  (ЦТП РИК), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск Кадастровый номер 29:01:000000:1844 | 2011 | 334,1 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №580857от 01.04.2011 г. |  |
| 19 | Наружная сеть теплоснабжения (65 квартал), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск. Кадастровый номер 29:01:000000:1894 | 2011 | 683,7 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №564646 от 27.01.2011 г. |  |
| 20 | Наружная сеть теплоснабжения, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Гайдара.  Кадастровый номер 29:01:190302:86 | 2011 | 2384,75 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №793330 от 06.12.2007г. |  |
| 21 | Наружная сеть теплоснабжения  (67 квартал) адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, Чехова, Цыпнятова, Гайдара Кадастровый номер 29:01:000000:3693 | 2011 | 873,6 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №608243 от 07.06.2011 г. |  |
| 22 | Наружная сеть теплоснабжения (Вельский лесхоз), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск Кадастровый номер 29:01:000000:1878 | 2011 | 610,0 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №580859 от 01.04.2011 г. |  |
| 23 | Наружная сеть теплоснабжения, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Революционная  Кадастровый номер 29:01:190147:54 | 2011 | 997,0 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №779612 от 10.08.2012 г. |  |
| 24 | Наружная сеть теплоснабжения (ГУП Агрофирма «Вельская»), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, Нагорная, Ломоносова Кадастровый номер: 29:01:000000:3687 | 2011 | 2062,6 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №608244 от 07.06.2011 г. |  |
| 25 | Наружная сеть теплоснабжения,  адрес:  Кадастровый номер 29:01:000000:1127  Архангельская область, Вельский район, г.Вельск | 2011 | 664,18 п.м. |  |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №779765 от 14.08.2012 г. |  |
| 26 | Наружная сеть теплоснабжения (п.Заводской), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск Кадастровый номер 29:01:000000:1813 | 2011 | 938,6 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №793331 от 06.12.2012 г. |  |
| 27 | Наружная сеть теплоснабжения и горячего водоснабжения (Ветстанция), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск Кадастровый номер 29:01:000000:3675 | 2011 | 337,4 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №793320 от 06.12.2012 г. |  |
| 28 | Наружная сеть теплоснабжения (Вельская сельхозтехника), адрес: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск Кадастровый номер 29:01:190131:132 | 2011 | 1862,6 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №580858 от 01.04.2011 г. |  |
| 29 | Тепловые сети, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Попова, к жилым домам №52, 54, 56.  Кадастровый номер 29:01:190324:106 | 2011 | 156,3 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №711317 от 26.07.2012 г. |  |
| 30 | Наружная сеть теплоснабжения  (п.Геологов), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск Кадастровый номер 29:01:000000:1812 | 2011 | 1125,0 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №793323 от 06.12.2012 г. |  |
| 31 | Наружная сеть теплоснабжения (Вельти), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск Кадастровый номер 29:01:000000:1879 | 2011 | 637,2 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09 г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №589458 от 04.04.2011 г. |  |
| 32 | Наружная сеть теплоснабжения (ЧП Селезнев), адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск Кадастровый номер: 29:01:000000:1877 | 2011 | 449,0 м. | Удовлетворительное |  |  | 1) Закон Архангельской области № 101-7-ОЗ 17.11.09г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АК №589450 от 04.04.2011 г. |  |
| 33 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, Сети теплоснабжения) адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – санаторий-профилакторий. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Сосновка, дом 13 Кадастровый номер 29:01:190501:304 | 1971 | 157м | Удовлетворительное |  |  | Собственность, №29:01:190501:304-29/002/2017-2 от 27.11.2017 г. |  |
| 34 | Наружная сеть теплоснабжения и горячего водоснабжения, адрес: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Гагарина, ул. Некрасова, пер.Школьный, ул. Пушкина, ул. Карла Маркса  Кадастровый номер  29:01:000000:5971 |  | 3477 м. | Удовлетворительное |  |  | Собственность  № 29:01:000000:5971-29/004/2018-1  от 29.12.2018 |  |
| 35 | Теплотрасса, адрес: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Радужная, у д.11  Кадастровый номер  29:01:000000:4404 | 2016 | 398 м. | Удовлетворительное |  |  | Собственность  № 29:01:000000:4404-29/004/2018-3  от 05.12.2018 |  |
| 36 | Сети теплоснабжения адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Революционная, д.79, кадастровый номер: 29:01:190146:98 | 2014 | 18 м | Удовлетворительное |  |  | 1) Распоряжение Правительства Архангельской области № 332-рп от 07.10.2014г. 2) Свидетельство о государственной регистрации права серии 29 АЛ №169572 от 06.05.2015г. |  |

Состав и описание иного имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Год ввода  в экспл.** | **Кол-во** | **Техническое состояние** | | **Примечание** |
| ***1. Здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул.Гагарина, д.37-6, квартал 64*** | | | | | | | |
| 1 | Дымовая труба | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 2 | Горелка ГБЛ | шт. |  | 3 | удовлетворительное | |  |
| 3 | Газоход ДУ-700 | шт. |  | 3 | удовлетворительное | |  |
| 4 | Сетевой насос К 40/800 Т | шт. |  | 2 | удовлетворительное | |  |
| 5 | Приборы учета электропотребления | шт. |  | 2 | удовлетворительное | |  |
| 6 | Дизельгенератор | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 7 | Насос К 160/30А | шт. |  | 2 | неудовлетворительное | |  |
| 8 | Автоматика газового оборудования | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 1. ***Здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район,***   ***г.Вельск, ул.Карла Маркса, д.22-Б,*** | | | | | | | |
| 1 | Труба дымовая | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 2 | Насос 3К-6-90-35 | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 3 | Насос К 8/18 | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 4 | Насос К 65/50 | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 5 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| ***3. Здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район,***  ***г.Вельск, ул.Дзержинского, д.134-А*** | | | | | | | |
| 1 | Угольный склад | шт. |  | 1 | удовлетворительное | | частичное повреждение конструкции |
| 2 | Дымовая труба | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 3 | Водоводяной подогреватель 2,5 диам.159 | шт. |  | 2 | удовлетворительное | |  |
| 4 | Насос К100/80 | шт. |  | 2 | удовлетворительное | |  |
| 5 | КМ-100-80-160 | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 6 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 1 | - | |  |
| 7 | Прибор учета воды | шт. |  | 4 | - | |  |
| ***4. Часть здания котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Геологов, д. 2-В*** | | | | | | | |
| 1 | Угольный склад | шт. |  | 1 | удовлетворительное | | Ремонт кровли |
| 2 | Дымовая труба | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 3 | Насос К 55/45 | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 4 | Насос КМ 65/50 | шт. |  | 2 | удовлетворительное | |  |
| 5 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 6 | Прибор учета воды | шт. |  | 2 | удовлетворительное | |  |
| ***5. Здание котельной вспомогательной школы с пристройкой, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.138-А*** | | | | | | | |
| 1 | Труба дымовая | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 2 | Угольный склад | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 3 | Насос КМ 65/80 | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 4 | Насос КМ 50/65 | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 5 | Насос КМ 100/80 | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 6 | Приборы учета электропотребления | шт. |  | 2 | удовлетворительное | |  |
| 7 | Прибор учета воды | шт. |  | 4 | удовлетворительное | |  |
| ***6. Здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Пушкина, д.6-Б*** | | | | | | | |
| 1 | Угольный склад | шт. |  | 1 | удовлетворительное | | необходим ремонт стен и кровли |
| 2 | Дымовая труба | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 3 | Насос КМ65/50 | шт. |  | 2 | удовлетворительное | |  |
| 4 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 1 | удовлетворительное | |  |
| 5 | Прибор учета воды | шт. |  | 3 | удовлетворительное | |  |
| ***7. Здание котельной , адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.197-Б*** | | | | | | | |
| 1 | Труба дымовая | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Угольный склад | шт. |  | 1 | удовлетворительное | необходим ремонт кровли и стен | |
| 3 | Накопительный бак, емкость 25 куб | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 4 | Насос К 160/30А | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 5 | Насос КМ 100/80 | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 6 | Насос на ГВС К65/50 | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 7 | Поддон | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 8 | Тельфер | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 9 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 10 | Прибор учета воды | шт. |  | 4 | удовлетворительное |  | |
| ***8. Здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Кирова,***  ***д.12-Д*** | | | | | | | |
| 1 | Труба дымовая | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Насос КМ 100/80 | шт. |  | 2 | удовлетворительное | - | |
| 3 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 4 | Прибор учета воды | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| ***9. Здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Кирова,***  ***д.6-А*** | | | | | | | |
| 1 | Труба дымовая | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Угольный склад | шт. |  | 1 | удовлетворительное | необходим капитальный ремонт кровли и стен | |
| 3 | Водоподогреватель, 4 м, диам.89 | шт. |  | 4 | удовлетворительное |  | |
| 4 | Вытяжной вентилятор | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 5 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 6 | Прибор учета воды | шт. |  | 3 | удовлетворительное |  | |
| ***10. Здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Гайдара,***  ***д.16-в*** | | | | | | | |
| 1 | Труба дымовая | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Угольная площадка | шт. |  | 1 | удовлетворительное | огороженная бетонными блоками | |
| 3 | Насос К-120/30 |  |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 4 | Насос К 160/30А | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 5 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 6 | Прибор учета воды | шт. |  | 3 | удовлетворительное |  | |
| ***11.       Часть здания котельной квартал 1 не эксплуатируется, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Набережная, д.56*** | | | | | | | |
| 1 | Насос КМ 100/80 |  |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Насос КМ 45/55 |  |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 3 | Насос КМ 20/30 |  |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 4 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 5 | Прибор учета воды | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| ***12. Здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Строителей, д.6-а*** | | | | | | | |
| 1 | Труба дымовая | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Бак | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 3 | Насос КМ 65/80 | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 4 | Насос КМ 50/65 | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 5 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 6 | Прибор учета воды | шт. |  | 3 | удовлетворительное |  | |
| ***13. Здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Энтузиастов, д.17-а*** | | | | | | | |
| 1 | Труба дымовая | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Насос КМ 50/32 | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 3 | Угольная площадка | шт. |  | 1 | удовлетворительное | огороженная бетонными блоками | |
| 4 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 1 |  |  | |
| 5 | Прибор учета воды | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| ***14. Помещение котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск,***  ***ул. Комсомольская, д.49-б*** | | | | | | | |
| 1 | Труба дымовая | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Расширительный бак | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 3 | Насос К 8/18 | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 4 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| ***15. Здание теплового пункта, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, пер.Попова, д.б/н*** | | | | | | | |
| 1 | Паровой водоподогреватель №2 ПП2-6-2- II | шт. |  | 2 | удовлетворительное | Один требует замены | |
| 2 | Пластинчатый теплообменник GCP-026-M5PR-30 №141077 | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 3 | Пластинчатый теплообменник GCP-026-M5PR-30 №141088 | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 4 | Конденсатный бак | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 5 | Насос К 8/18 | шт. |  | 4 | удовлетворительное |  | |
| 6 | Насос КМ 80/65 | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 7 | Прибор учета электропотребления | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 8 | Прибор учета воды | шт. |  | 4 | неудовлетворительное |  | |
| ***16. Здание блочной автоматизированной газовой котельной,***  ***адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.201, стр.12*** | | | | | | | |
| 1 | Горелка газовая E7/1800 G/F-ET, Elco,Швейцария | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Насос циркуляционный (котловой контур)- IPL 65/130-3/2, Wilo, Германия | шт. |  | 3 | удовлетворительное |  | |
| 3 | Насос циркуляционный (контур отопления)- IL 50/1870-7.5/2, Wilo, Германия | шт. |  | 3 | удовлетворительное |  | |
| 4 | Насос рециркуляционный (системы ГВС)- TOP-Z40/73 Wilo, Германия | Шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 5 | Насос рециркуляционный (системы ГВС)- TOP-Z30/73 Wilo, Германия | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 6 | Насос MHI 803 3, Wilo, Германия | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 7 | Резервный источник питания: Дизельгенератор CUMMINS С5505 | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 8 | Теплообменник пластинчатый системы отопления M10-BFM, Альфа-Лаваль, Россия | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 9 | Теплообменник пластинчатый системы ГВС M3-FG-54, Альфа-Лаваль, Россия | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 10 | Трехходовой регулирующий клапан (контур отопления) фланцевый Ду125 c эл. приводом 90/95, HFE 125, ESBE | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 11 | Трехходовой регулирующий клапан (контур ГВС) фланцевый Ду50 c эл. приводом 90/95, HFE 50, ESBE | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 12 | Охладитель проб водный Сантех | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 13 | Расширительный бак ERE 150 Vesta,Италия, 150л | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 14 | Расширительный бак ERE 50 Vesta,Италия, 50л | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 15 | ХВП: фильтр сетчатый Ду25 -1шт.; автоматич.установка умягчения HYDROTECH STF 1248-9000 | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 16 | Прибор учета воды | шт. |  | 3 | удовлетворительное |  | |
| 17 | Прибор учета газа | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| ***17. Здание блочной газовой котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Революционная, д.73, стр.1*** | | | | | | | |
| 1 | Тепловая завеса КЭВ-28П313W, НПО Тепломаш, Россия | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Горелка газовая -GP-90H Olion, Финляндия | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 3 | Циркуляционный насос - TOP-S 50/4 3-PN6/10 Wilo, Германия | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 4 | Контур теплоснабжения- BL 65/120-4/2 Wilo, Германия | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 5 | Сетевой насос - IL 65/130-4/2 Wilo, Германия | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 6 | Подпиточный насос - MHI 205 3, Wilo, Германия | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 7 | Расширительный бак (котловой контур)- ERE 400, 400 л. Gimm, Италия | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 8 | Расширительный бак (контур отопления)- ЭФ-099-02СБ 1500 л. ООО Энергоформ, Россия | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 9 | Расширительный бак (подпиточный трубопровод)- ERE100, 100 л. Gimm, Италия | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 10 | Клапан пластичный дроссельный (котловой контур)- Ду80 DEF080F200, Sauter, Швейцария | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 11 | Клапан трехходовой (контур отопления ) - Ду100, Ру6 MH32F 100 F200 Sauter, Швейцария | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 12 | Клапан электромагнитный EV, Danfoss, Дания, t=0…+130C | шт. |  | 4 | удовлетворительное |  | |
| 13 | Клапан балансировочный Ду20 Type 140, Vexve, Финляндия | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 14 | Пластинчатый теплообменник M10-BFM, Альфа-Лаваль, Россия | шт. |  | 2 | удовлетворительное |  | |
| 15 | Автоматика - LOGOMATIC 4311/4311/4312, Buderus Германия | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 16 | Вытяжной вентилятор ECW 354 M4, PolarBear, США, | шт. |  | 1 | удовлетворительное | встроенный в стену | |
| 17 | Дозирующая установка TEKNA DPZ601, Seko, Италия | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 18 | Охладитель проб, НПО Тепломаш | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 19 | Дымовая труба диам. 360, 12 м | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 20 | Прибор учета воды | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 21 | Прибор учета газа | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 22 | Резервная котельная установка Logano SK725/1260 | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| ***18. Здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, МО «Вельское», пер. Сосновка, д. 13, строение № 5 со следующим оборудованием:*** | | | | | | | |
| 1 | Насос К 20/30 Сосновка 2012 | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Насос К 20/30 Сосновка 2014 | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 3 | Насос К-65-50 | шт. |  | 1 | удовлетворительное | - | |
| ***19. Здание котельной (с оборудованием) Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Заводская, д.50А (предыдущ.адрес: пос.Заводской, д.50А)*** | | | | | | | |
| 1 | Дымовая труба | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |
| 2 | Прибор учета электропотребления 524114 СА4У-И672М | шт. |  | 1 | удовлетворительное |  | |