## Лист1
Приложение № 6
к Постановлению №467 от 15.10.2019года
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера
№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год
1 | Плановые значения показателей энергетической эффективности
1.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в т. ч.: | кг.у.т./Гкал
| котельная 23 квартал ул.К.Маркса 22 (дрова) |  | 335.6 | 335.6 | 335.6 | 335.6 | 335.6 | 338.2 | 338.2 | 338.2 | 338.2 | 338.2 | 343.2 | 343.2 | 343.2 | 343.2 | 343.2 | 353.5 | 353.5 | 353.5 | 353.5 | 353.5
| котельная 64 квартал ул.Гагарина 37 а (газ) |  | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная 65 квартал ул.Строителей 6 а (уголь) |  | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная 66 квартал ул.Гайдара 18 г (уголь) |  | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная 67 квартал ул.Дзержинского 134 (уголь) |  | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная Вспом.школа ул.Джержинского 138 а (уголь) |  | 325.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная Геологов ул.Геологов 2 в (уголь) |  | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 336.4 | 336.4 | 336.4 | 336.4 | 336.4 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5
| котельная ДИП (ПНИ) ул.Дзержинского 197 б (уголь) |  | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная ДРСУ ул.Пушкина 6 а (уголь) |  | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 324.4 | 324.4 | 324.4 | 324.4 | 324.4 | 329.2 | 329.2 | 329.2 | 329.2 | 329.2 | 339.1 | 339.1 | 339.1 | 339.1 | 339.1
| котельная Кирова ул.Кирова 12 (уголь) |  | 328.1 | 328.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная Общежитие ул.Комсомольская 49 б (дрова) |  | 272.9 | 272.9 | 272.9 | 272.9 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 279.1 | 279.1 | 279.1 | 279.1 | 279.1 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 299
| котельная Солнечный п.Солнечный ул. Энтузиастов 17 а (уголь) |  | 332.7 | 332.7 | 332.7 | 332.7 | 335.2 | 335.2 | 335.2 | 335.2 | 335.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 350.4 | 350.4 | 350.4 | 350.4 | 350.4 | 350.4
| котельная Школа №1 ул.Кирова 6 (уголь) |  | 326.2 | 326.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная Лесхоз ул.Революционная 15 (дрова) |  | 326.6 | 326.6 | 326.6 | 326.6 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 357.8
| котельная ПУ 29 ул.Революционная 73 (газ) |  | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 168.7
| котельная Агролицей № 45 ул.Дзержинского 201 (газ) |  | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная Сосновка пер.Сосновка 13 (дрова) |  | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 257.6
| котельная Мехколонна Заводской (уголь) |  | 326.2 | 326.2 | 326.2 | 326.2 | 328.7 | 328.7 | 328.7 | 328.7 | 328.7 | 333.6 | 333.6 | 333.6 | 333.6 | 333.6 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347
| котельная БМК 5,5 Мвт (вместо ПНИ, Агролицей №45) (газ) |  | 0 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 169.1 | 169.1 | 169.1 | 169.1
| котельная БМК 6,5 Мвт (вместо 65 квартал, 66 квартал, 67 квартал, Вспом.школа) (газ) |  | 0 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 169.1 | 169.1 | 169.1 | 169.1
| котельная БМК 3,5 Мвт (вместо Кирова, школа №1) (газ) |  | 0 | 0 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 169.1 | 169.1 | 169.1
1.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, в т. ч.: | Гкал | 17416.54 | 18016.58 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36 | 18110.36
| котельная 23 квартал ул.К.Маркса 22 |  | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54 | 124.54
| котельная 64 квартал ул.Гагарина 37 а |  | 668.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная 65 квартал ул.Строителей 6 а |  | 251.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная 66 квартал ул.Гайдара 18 г |  | 1503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная 67 квартал ул.Дзержинского 134 |  | 345.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная Вспом.школа ул.Джержинского 138 а |  | 437.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная Геологов ул.Геологов 2 в |  | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1
| котельная ДИП (ПНИ) ул.Дзержинского 197 б |  | 399.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная ДРСУ ул.Пушкина 6 а |  | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37 | 203.37
| котельная Кирова ул.Кирова 12 |  | 832 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная Общежитие ул.Комсомольская 49 б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная Солнечный п.Солнечный ул. Энтузиастов 17 а |  | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47
| котельная Школа №1 ул.Кирова 6 |  | 445.4 | 445.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная Лесхоз ул.Революционная 15 |  | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05 | 212.05
| котельная ПУ 29 ул.Революционная 73 |  | 407.15 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2
| котельная Агролицей № 45 ул.Дзержинского 201 |  | 422.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| котельная Сосновка пер.Сосновка 13 |  | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46
| котельная Мехколонна Заводской |  | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 482.56
| котельная БМК 5,5 Мвт (вместо ПНИ, Агролицей №45) |  | 0 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28 | 971.28
| котельная БМК 6,5 Мвт (вместо 65 квартал, 66 квартал, 67 квартал, Вспом.школа) |  | 0 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83 | 2845.83
| котельная БМК 3,5 Мвт (вместо Кирова, школа №1) |  | 0 | 0 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18 | 1371.18
| от котельной ЦТП-1 (покупка ТЭ ВТСК) |  | 608.84 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74 | 1420.74
| от котельной ЦТП-2 (покупка ТЭ ВТСК) |  | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07 | 656.07
| от котельной ЦТП-3 (покупка ТЭ ВТСК) |  | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46 | 2321.46
| от котельной ЦТП-4 (покупка ТЭ ВТСК) |  | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9
| от котельной ЦТП-5 (покупка ТЭ ВТСК) |  | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92 | 113.92
| от котельной ЦТП-6 (покупка ТЭ ВТСК) |  | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 255.95
| от котельной ЦТП-7 (покупка ТЭ ВТСК) |  | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91 | 1121.91
| от котельной ЦТП-8 (покупка ТЭ ВТСК) |  | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68 | 1032.68
| от котельной Терапия (покупка ТЭ ВЭК) |  | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | 318.54
| от котельной РМЗ мкр. Ветстанции (покупка ТЭ ВЭК) |  | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08
| от котельной РМЗ мкр. Сельхозтехники (покупка ТЭ ВЭК) |  | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02 | 945.02
| от котельной РПБ по ул.Гагарина, Некрасова, Пушкина, К.Маркса, пер.Школьный (покупка ТЭ ВЭК) |  | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05 | 2191.05
1.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2.49 | 2.44 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43
2 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | ед./км | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал | ед./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочие показатели, направленные на достижение показателей энергетической эффективности, в том числе:
3.1 | Наличине централизованной системы управления (диспетчеризации) и учета потребления и производства энергетических ресурсов и подключение к ней | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да
3.2 | Обеспечение качества подпиточной воды в соответствии с Федеральными нормами и правилами от 25.03.2014 № 116 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да
3.3 | Наличие диагностической лаборатории, укомплектованной специалистами и оборудованием | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да
3.4 | Наличие круглосуточной диспетческой службы и укомплектованных аварийных бригад (в соответствии с РД 153-34.0-03.150-00) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да
3.5 | Наличине системы мониторинга выбросов отходящих газов в соответствие с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 21.07.2014 №219-ФЗ | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да
3.6 | Наличние запаса топлива в соответствие с Приказом МинЭнерго Рф от 10.08.2012 №377 | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да